检 验 报 告

**TEST REPORT**

中心编号(No.)**：**201711DC140

样品名称： 金丝楠木

Sample Name

受检单位： 北京市红星家具厂

Client

检验类别： 抽样检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

**Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry**

****建筑材料工业技术监督研究中心

**Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry**

**检 验 报 告**

**TEST REPORT**

中心编号(No.)：201711DC140 第1页 共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 金丝楠木 | 检验类别 | 抽样检验 |
| 受检单位 | 北京市红星家具厂 | 生产日期 | 20170101 |
| 生产单位 | 黑龙江白鹤木材加工厂 | 规格型号 | 6\*3\*220 |
| 抽样地点 | 厂家库房 | 商 标 | 鼎高 |
| 抽 样 人 | 王建东 | 等 级 | 一级 |
| 抽样日期 | 2017-11-18 | 抽样数量 | 20 |
| 样品状态 | 块 | 抽样基数 | 200 |
| 抽样单位 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | | |
| 检验依据 | GBT/T12332 GB/T2009 | | |
| 检验项目 | 1.外观 2.拉伸度 3. 变形率 4. 含水率 | | |
| 检验结论 | 签发日期： 年 月 日  （检验测试章） | | |
| 备注： | | | |

批 准： 审 核： 编 制：

建筑材料工业技术监督研究中心

**Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry**

**检 验 报 告**

**TEST REPORT**

中心编号(No.)：201711DC140 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| （以下空白） | | | | |
| 备注： | | | | |

**说 明**

**Notice**

1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。

The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（010）51164723 51164718

传真（Fax）：（010）51164724

报告真伪查询（Tel）：（010）51164716

网址（Web）：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱（E-mail）： [dmtc2007@163.com](mailto:dmtc2007@163.com)